## Sheet1
废水排放连续监测月数据年度报表
固定污染源名称：弘力电源
固定污染源编号：41072101G01917
监测年份：2021年
月份 | COD |  | 流量 |  | 总磷 |  | PH | 氨氮
| Avg(mg/L) | Cou(Kg) | Avg(L/S) | Cou(m3) | Avg(mg/L) | Cou(Kg) | Avg | Avg(mg/L) | Cou(Kg)
01月 | 29.196 | 9.4 | 0.05 | 135.11 | 0.006 | 0 | 7.2 | 0.023 | 0.01
02月 | 47.129 | 21.55 | 0.13 | 310.09 | 0.041 | 0.02 | 6.85 | 0.046 | 0.02
03月 | 58.669 | 30.22 | 0.18 | 482.29 | 0.025 | 0.01 | 7.31 | 0.176 | 0.09
04月 | 47.413 | 30.08 | 0.23 | 595.78 | 0.01 | 0.01 | 7.03 | 0.738 | 0.43
05月 | 36.718 | 13.72 | 0.06 | 172.62 | 0.01 | 0 | 7.24 | 0.353 | 0.13
06月 | 23.442 | 214.15 | 1.8 | 4669.22 | 0.016 | 0.29 | 7.63 | 0.481 | 6.77
07月 | 27.3 | 391.81 | 3.55 | 9015.22 | 0.021 | 0.39 | 7.32 | 2.926 | 41.13
08月 | 31.587 | 26.3 | 0.21 | 569.29 | 0.019 | 0.01 | 7.98 | 4.356 | 3.32
09月 | 21.219 | 4.67 | 0.05 | 138.35 | 0.038 | 0.01 | 8.06 | 4.691 | 0.85
10月 | 22.403 | 4.58 | 0.05 | 139.28 | 0.055 | 0.01 | 8.09 | 1.719 | 0.35
11月 | 16.594 | 3.71 | 0.08 | 197.9 | 0.095 | 0.02 | 7.62 | 0.386 | 0.07
12月 | 2.26 | 0.47 | 0.02 | 46.82 | 0.005 | 0 | 7.53 | 0.156 | 0.06
平均值/排量 | 30.328 mg/L | 750.66 Kg | 0.534 L/S | 16471.97 m3 | 0.028 mg/L | 0.77 Kg | 7.488 | 1.338 mg/L | 53.23 Kg
报表人： |  | 报表日期：2023年03月15日