## Sheet1
废水排放连续监测月数据年度报表
固定污染源名称：弘力电源
固定污染源编号：41072101G01917
监测年份：2022年
月份 | COD |  | 流量 |  | 总磷 |  | PH | 氨氮
| Avg(mg/L) | Cou(Kg) | Avg(L/S) | Cou(m3) | Avg(mg/L) | Cou(Kg) | Avg | Avg(mg/L) | Cou(Kg)
01月 | 0.372 | 0.01 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
02月 | 1.143 | 0.01 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0
03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
04月 | 7.135 | 1.06 | 0.02 | 54.07 | 0.032 | 0 | 6.93 | 0.152 | 0.02
05月 | 5.831 | 4.8 | 0.13 | 348.21 | 0.014 | 0.01 | 6.91 | 0.188 | 0.17
06月 | 7.385 | 21.49 | 0.55 | 1430.21 | 0.008 | 0.02 | 6.51 | 0.309 | 1.12
07月 | 17.71 | 11.85 | 0.14 | 379.02 | 0.075 | 0.05 | 6.59 | 0.289 | 0.27
08月 | 12.988 | 4.47 | 0.09 | 254.79 | 0.052 | 0.02 | 6.55 | 1.388 | 0.28
09月 | 12.373 | 87.74 | 2.06 | 5341.41 | 0.044 | 0.22 | 6.63 | 0.132 | 0.71
10月 | 8.941 | 1.32 | 0.04 | 94.92 | 0.001 | 0 | 6.85 | 4.102 | 1.18
11月 | 13.808 | 1.77 | 0.05 | 120.39 | 0.006 | 0 | 6.7 | 0.013 | 0
12月 | 15.324 | 2.48 | 0.06 | 151.01 | 0.007 | 0 | 7.05 | 0.017 | 0
平均值/排量 | 8.584 mg/L | 137.00 Kg | 0.262 L/S | 8175.17 m3 | 0.020 mg/L | 0.32 Kg | 6.844 | 0.549 mg/L | 3.75 Kg
报表人： |  | 报表日期：2023年03月15日